| Эвакуация Б.Черкизовская д.26 |
| --- |
| ВСЕГО КЛАССОВ: | **23** | Дата: 28.04.2018  | **10.00** |
| ВСЕГО УЧЕНИКОВ: | **610 в школе** | Место проведения: | **Б.Черкизовская 26** |
|  |
| классы | КАБИНЕТ | ЭТАЖИ | Ученики ВСЕГО | Ученики на момент эвакуац. | Ученики эвакуац. |
| **1 А** | **315** | **3** | **27** | **20** | **20** |
| **1-Б** | **216** | **2** | **26** | **15** | **15** |
| **1-В** | **411** | **4** | **24** | **15** | **15** |
| **1-Г** | **402** | **4** | **26** | **15** | **15** |
| **1-Д** | **102** | **1** | **24** | **11** | **11** |
| **1-Е** | **301** | **3** | **28** | **20** | **20** |
| **2 -А** | **122** | **1** | **32** | **24** | **24** |
| **2-Б** | **416** | **4** | **28** | **11** | **11** |
| **2-В** | **222** | **2** | **24** | **14** | **14** |
| **2-Г** | **208** | **2** | **28** | **21** | **21** |
| **2-д** | **221** | **2** | **27** | **20** | **20** |
| **2-Е** | **134** | **1** | **27** | **11** | **11** |
| **3-А** | **123** | **1** | **28** | **16** | **16** |
| **3-Б** | **304** | **3** | **32** | **17** | **17** |
| **3-В** | **305** | **3** | **28** | **18** | **18** |
| **3-Г** | **306** | **3** | **23** | **14** | **14** |
| **3-3** | **310** | **3** | **27** | **12** | **12** |
| **3-И** | **309** | **3** | **18** | **13** | **13** |
| **4-А** | **207** | **2** | **31** | **21** | **21** |
| **4-Б** | **413** | **4** | **28** | **10** | **10** |
| классы | КАБИНЕТ | ЭТАЖИ | Ученики ВСЕГО | Ученики на момент эвакуац.. | Ученики эвакуирован. |
| **4-В** | **316** | **3** | **29** | **17** | **17** |
| **4-Г** | **312** | **3** | **20** | **17** | **17** |
| **4-Ж** | **217** | **2** | **25** | **13** | **13** |

**Отчет по эвакуации ГБОУ « школа № 1505» Преображенская» (Б.Черкизовская, дом 26).**

Плановая эвакуация была проведена 28.04.2018 в 10-00. На начало эвакуации в школе было 365 учеников.

 Время эвакуации заняло 5 минут, по сигналу пожарной тревоги все 365 учеников были выведены из школы и построены на школьной спортивной площадке. Эвакуация прошла без замечаний.